Pitanja za pismeni dio ispita za radno mjesto domar

1 Šta se podrazumijeva pod pojmom održavanje objekta?

2. Prilikom transporta kisik boca na šta treba obratiti pažnju?

3. Šta je potrebno uraditi kada se uoči opadanje pritiska u sistemu grijanja?

4. Kako riješiti problem kada se prilikom dodira česme osjeti „peckanje“struje?

5. Šta obuhvata zaštita na radu?

6. Šta treba uraditi kada iz trafoa RT-a se čuje „veliko zujanje“ odnosno usljed čega se pojavljuje isto

Pitanja za usmeni dio ispita za radno mjesto domar

1. U skladu sa kojim propisima se električne, ventilacione, gasne, naftovodne, toplovodne, gromobranske i druge instalacije i uređaji, kao i dimovodi, moraju koristiti i održavati?
2. Šta je svaki građanin koji primjeti požar dužan poduzeti?
3. Šta je dužnost pravnih lica i državnih organa i drugih institucija u kojima dođe do požara ili kad saznaju za požar?
4. Ko vrši redovan pregled pp aparata?
5. Da li domar otklanja hitne kvarove na svim instalacijama u Hitnoj pomoći?
6. Kojim aktom su definisani poslovi domara u Hitnoj pomoći?
7. Koje radnje prilikom dolaska na posao domar treba uraditi?
8. Nabroj osnovnu zaštitnu opremu na radu?
9. Koja je funkcija sigurnosnog ventila?
10. Da li je dozvoljeno povećati amperažu osigurača većom nego što je na postojećem koji s etreba zamjeniti.

Literatura:

1. Zakon o zaštiti na radu (,,Sl.novine FBiH'', broj 79/2020)
2. Pravilnik o tehničkim nornativima za pokretne i zatvorene sudove za komprimirane ,tečne i pod pritiskom rastvorene gasove (,,Sl.list SFRJ'', broj 6/57)
3. Zakon o zaaštiti od požara i vatrogastvu (,,Sl.novine FbiH'', broj 64/09)
4. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (,,Sl.list SFRJ'', broj 53/88, 28/95)
5. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica (,,Sl.list SFRJ broj 13/78, 37/95)
6. Pravilnik o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja (,,Sl.novine FbiH'', broj 46/11)